## Zámečnické výrobky
| Tabulka truhlářských výrobků |  |  |  | Nem.Na Homolce - obj. 005/2.NP – Angio 1+2 - výměna technologie- projekt
OZN. | ROZMĚRY [MM] | POPIS | TECH. NORMA | POČET | KOVÁNÍ | NÁTĚR | ZÁRUBEŇ |  | POZNÁMKA
[7 empty] | NORMA | BARVA NÁTĚRU
T01/L | 600 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné levé, hladké plné |  | 3 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | ČSN 746501 - CgU C160 | bílá
T01/P | 600 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné pravé, hladké plné |  | 1 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | ČSN 746501 - CgU C160 | bílá
T02/L | 800 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné levé, hladké plné |  | 2 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | ČSN 746501 - CgU C160 | bílá
T02/P | 800 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné pravé, hladké plné |  | 3 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | ČSN 746501 - CgU C160 | bílá
T03/L | 900 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné levé, hladké plné s olověnou vložkou tl.2mm |  | 1 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | speciální zárubeň se zesílenými závěsy | bílá
T04/P | 900 x 1970 | Dveře jednokřídlové otočné pravé, hladké plné |  | 1 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá | ČSN 746501 - CgU C160 | dle stáv.
T05 | 600 x 1970 | Stávající dveře jednokřídlové otočné s olověnou vložkou, hladké plné - nátěr vč.zárubně, dle potřeby výměna kování |  | 1 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá |  | bílá | repase, nový nátěr křídla a zárubně
T06 | 600 x 1970 | Stávající dveře jednokřídlové otočné, hladké plné - nátěr vč.zárubně, dle potřeby výměna kování |  | 1 | Kování bílý kov, zámek vložkový, klika klika | bílá |  | bílá | repase, nový nátěr křídla a zárubně