## Zámečnické výrobky
| Ostatní výrobky |  |  | Nemocnice Na Homolce -obj. 005 / 2. NP – angio 1 a 2
OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [MM] | POPIS | TECH. NORMA | POČET | KOVÁNÍ | POVRCH - BARVA | ZÁRUBEŇ |  | POZNÁMKA
[5 empty] | podlaží |  |  | TECH. NORMA | BARVA NÁTĚRU
2. NP
O - 1 |  |  | Dělící závěs látkový, s požárním atestem, pojezd kolejnice bílá kotvená k rastru podhledu, výška 2400mm | dle výběru uživatele |  |  | dle barevného řešení |  | kolejnička bílá | zaměřit na stavbě, pojezd po dráze kotvené pod kazetový podhled v.2800mm.
|  |  | délka žaluzie a kolejničky(mm) |  | ks
|  |  | 2000 |  | 3
O - 2 |  |  | vnitřní horizontální žaluzie do stávajících oken - | [6 empty] | zaměřit na stavbě
|  |  | 1800x1800 |  | 1
|  |  | 2700x1800 |  | 3
O - 3 | viz schema |  | Sanitární vybavení WC pacientů (schránka na toal.papír, hyg.odpadk.koš, 2x sklopné madlo na zeď k WC, zásobník na tekuté mýdlo, štětka, zrcadlo do obkladu) | dle výběru uživatele | 1 |  | nerez mat |  |  | konkrétní typ potvrdí investor
O - 4 |  |  | plastová nárazová lišta lepená v.200 ACROVYN - proti dorazu lůžka na stěnu |  | cca 30bm |  | dle barevného řešení |  |  | polohu upřesní investor
O - 5 |  |  | plastový nárazový rohovník lepený v.2000 ACROVYN |  | 6 |  | dle barevného řešení
O -6 | viz schema | do stavebního otvoru 2400 x 1050mm | lištování nového pozorovacího okna (vnitřní i vnější) materiál buď a) lišta dřevo + nátěr nebo b) ohýbaný Al plech tvaru L a Z + vypalovací lak |  | 1 |  | bílá | vnitřní - 15x30mm alternativně pouze silikon vnější - tvaru Z, r.š cca 180mm, skla na sraz, bez lištování |  | materiál a rozměry budou upřesněny při realizaci - po dodání osazovacího rámečku dodavatelem zdravotnické technologie.Provedení směrem do ovladovny shodné jako O-7
O - 7 | viz schema O6 | do stavebního otvoru cca 2200 x 700mm | lištování stávajícího pozorovacího okna (vnitřní i vnější) materiál buď a) dřevo + nátěr nebo b) ohýbaný Al plech + vypalovací lak |  | 1 |  | bílá | vnitřní - 15x30mm alternativně pouze silikon vnější - tvaru Z, r.š cca 200mm + ve styku skel střední sloupek (vnější i vnitřní) |  | materiál a rozměry budou upřesněny při realizaci - po dodání osazovacího rámečku okna do A-2 dodavatelem zdravotniké technologie. Provedení směrem do ovladovny shodné jako O-6
O - 8 | viz schema |  | stávající roletové skříně ve vyšetřovnách angio - nadokenní lamelová roleta s přisazenými vodícími lištami na el.pohon (+ zákryt krabice a nerez lišta s háčky), kotvená do výklenků ve zdi - demontáž a opětovná montáž, zákryt krabice a lišta s háčky. |  | 3 |  | stáv. |  |  | o případné výměně částí skříní rozhodne investor
O - 9 | viz schema | cca 1800x2300 | nová roletová skříň ve vyšetřovně angio 2 - nadokenní lamelová roleta s přisazenými vodícími lištami na el.pohon (zákryt krabice a nerez lišta s háčky - dodávka VNZ), kotvená do výklenku ve zdi |  | 1 |  | dle stáv. (O8) |  |  | oměřit niku po obezdění potrubí VZT
O - 10 |  | 2350 x 1000 mm | pozorovací okno včetně základního osazovacího rámečku, speciální sklo,ekvivalent min 1,5Pb do stavebního otvoru 2400 x 1050mm |  | 1 |  |  | bílá |  | Dodavatel stavby objedná u dodavatele zdravotnické technologie, detaily osazení budou upřesněny při realizaci s dodavatelem zdravotniké technologie.
Poznámka : všechny atypické výrobky před zadáním do výroby zaměřit na stavbě !