## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 10% | 20%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | 2911105 | Homolka - Angio - VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 2911105 |  | Homolka - Angio - VZT
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 10% | 20% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 10% | 20% | Poznámka
D | M |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | M | MAT | 28.40 | regulační klapka RKKM 200-S TPM 030/03.01 | kus | 1
M | M | MAT | 28.50 | filtrační stropní nástavec F666V1M000000-deska 598x598 mm | kus | 1
M | M | MAT | 28.50.1 | filtrační vložka F781W10000000 | kus | 1
M | M | MAT | 28.50.2 | zpětná montáž nástavce | kus | 4
M | M | MAT | 28.51 | výustka VNM 1-720x200/R1 TPM 015/01 | kus | 1
M | M | MAT | 28.52 | stěnová výustka SVM PS 500x125TPM 016/01 | kus | 1
M | M | MAT | 28.67 | talířový ventil odvodní kovový 125 | kus | 1
M | M | MAT | 29.10 | přívodní jednotka sestavná, hygienické vnitrřní provedení | kus | 1
M | M | MAT | 29.11 | odvodní jednotka sestavná, hygienické provedení vnitřní | kus | 1
M | M | MAT | 29.40 | regulační klapka RKKM 225-S TPM 030/03.01 | kus | 3
M | M | MAT | 29.41 | regulační klapka RKKM 200-S TPM 030/03.01 | kus | 2
M | M | MAT | 29.42 | regulační klapka RKKM 140-S TPM 030/03.01 | kus | 3
M | M | MAT | 29.43 | regulační klapka RKKM 125-S TPM 030/03.01 | kus | 1
M | M | MAT | 29.44 | regulační klapka RKKM 250-S TPM 030/03.01 | kus | 1
M | M | MAT | 29.45 | regulační klapka RKKM 280-S TPM 030/03.01 | kus | 1
M | M | MAT | 29.50 | filtrační stropní nástavec F 646V1C000000 | kus | 4
M | M | MAT | 29.50.1 | filtrační vložka F781W46000000 | kus | 4
M | M | MAT | 29.51 | filtrační stropní nástavec F666V1P000000-deska 598x598 mm | kus | 2
M | M | MAT | 29.51.1 | filtrační vložka F781W12000000 | kus | 2
M | M | MAT | 29.52 | filtrační stropní nástavec F644V1P000000-deska 598x598 mm | kus | 2
M | M | MAT | 29.52.1 | filtrační vložka F781W12000000 | kus | 2
M | M | MAT | 29.53 | filtrační stropní nástavec F644V1M0000000-deska 598x598 mm | kus | 2
M | M | MAT | 29.53.1 | filtrační vložka F781W1000000 | kus | 2
M | M | MAT | 29.54 | filtrační stropní nástavec F641V1M000000-deska 598x598 mm | kus | 1
M | M | MAT | 29.54.1 | filtrační vložka F781W1000000 | kus | 1
M | M | MAT | 29.55 | anemostat DLQ-AK-M/600/0/0/0 | kus | 1
M | M | MAT | 29.56 | anemostat ADLR-Q-AV-M/598x5/0/0/0 | kus | 1
M | M | MAT | 29.57 | anemostat ADLR-Q-AH-M/598x5/0/0/0 | kus | 1
M | M | MAT | 29.58 | anemostat ADLR-Q-AH-M/598x2/0/0/0 | kus | 2
M | M | MAT | 29.510 | stěnová mřížka SMM 20-400x100/UR2 TPM 014/01 | kus | 2
M | M | MAT | 29.511 | stěnová mřížka SMM 20-300x100/UR2 TPM 014/01 | kus | 6
M | M | MAT | 29.67 | talířový ventil odvodní kovový 125 | kus | 1
M | M | MAT | 29.68 | talířový ventil odvodní kovový 160 | kus | 2
M | M | MAT | 31.67 | talířový ventil odvodní kovový 125 | kus | 2
M | M | MAT | CH1.1 | kompresorová chladící jednotka RAS-4M27, Qc=8kW, N=2,5kW/230 V | kus | 1
M | M | MAT | CH1.1.1 | potrubí chladiva 3/8" + 1/4" vč izolace, ovládací kabel doplnění chladiva | m | 70
M | M | MAT | CH1.2 | kazetová vent. jednotka s přímým výparem chladiva RAS-M16SMUV-E, Qch nom=4,5kW, včetně dálkového ovládání | kus | 1
M | M | MAT | CH1.2.1 | dekorační panel RB-B11MC(W)E | kus | 1
M | M | MAT | CH1.3 | kazetová vent. jednotka s přímým výparem chladiva RAS-M10SMUV-E, Qch nom=2,5kW, včetně dálkového ovládání | kus | 2
M | M | MAT | CH1.3.1 | dekorační panel RB-B11MC(W)E | kus | 2
M | M | MAT | CH2.1 | kompresorová chladící jednotka RAV-SP564 AT-E, Qch=5,0 kW, N=1,8 | kus | 1
M | M | MAT | CH2.1.1 | potrubí chladiva 1/2"+1/4" vč. izolace, ovládací kabel | kus | 12
M | M | MAT | CH2.2 | kazetová ventilátorová jednotka s přímým výparem chladiva RAV-SM562MUT-E | kus | 1
M | M | MAT | CH2.2.1 | dekorační panel RBC-UM11PG(W)E | kus | 1
M | M | MAT | CH2.2.2 | dálkový ovladač RBC-AMT32E | kus | 1
M | M | MAT | CH3 | přemístění vnitřní kazetové jednotky (demontáž+montáž, doplnění chladiva) | kus | 1
M | M | MAT | S4 | potrubí SPIRO 125 včetně tvarovek | m | 25
M | M | MAT | S5 | potrubí SPIRO 140 včetně tvarovek | m | 7
M | M | MAT | S6 | potrubí SPIRO 160 včetně tvarovek | m | 16
M | M | MAT | S8 | potrubí SPIRO 200 včetně tvarovek | m | 19
M | M | MAT | S9 | potrubí SPIRO 225 včetně tvarovek | m | 18
M | M | MAT | S10 | potrubí SPIRO 250 včetně tvarovek | m | 6
M | M | MAT | S11 | potrubí SPIRO 280 včetně tvarovek | m | 6
M | M | MAT | T4 | tlumící hadice 125 mm | m | 3
M | M | MAT | T5 | tlumící hadice 140 mm | m | 5
M | M | MAT | T6 | tlumící hadice 160 mm | m | 4
M | M | MAT | T8 | tlumící hadice 200 mm | m | 1.5
M | M | MAT | T10 | tlumící hadice 250 mm | m | 1.5
M | M | MAT | T12 | tlumící hadice 315 mm | m | 1
M | M | MAT | V1.1 | čtyřhrané ocel.potrubí sk.I, pozink.plech | m2 | 80
M | M | MAT | V1.2 | tepelná izolace (minerální plsť 40 mm + Al folie) | m2 | 85
M | M | MAT | V1.3 | hluková izolace (minerální plsť+oplechování - dle skut stavu) | m2 | 17
M | M | MAT | V1.4 | dmtz přívodní jednotka | kus | 1
M | M | MAT | V1.5 | dmtz odvodní jednotka | kus | 1
M | M | MAT | V1.6 | dmtz filtrační stropní nástavec | kus | 9
M | M | MAT | V1.7 | dmtz anemostat 300 | kus | 2
M | M | MAT | V1.8 | dmtz talířový ventil | kus | 3
M | M | MAT | V1.9 | dmtz výustka | kus | 8
M | M | MAT | V1.10 | dmtz čtyřhrané ocelové potrubí vč izolací | m2 | 50
K | M | R | 24008 | Montáže | kpl | 1
K | M | R | 24009 | Komletace | kpl | 1
K | M | R | 24010 | Zkoušky aměření | kpl | 1
K | M | R | 24011 | Izolace | kpl | 1
K | M | R | 24012 | Demontáže | kpl | 1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 10% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 20% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0