Příloha 2.  Přehled technických požadavků

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu, pokud je zadavatelem požadována. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot, pokud to jejich povaha připouští, toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| - Požadované parametry | - Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| Resektoskop rotační s kontinuálním proplachem |  |
| přímohledná optika 12° |  |
| průměr 4 mm |  |
| autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru) |  |
| světlovodný kabelu 3 m |  |
| aktivní pracovní element pro připojení monopolárních i bipolárních resekčních kliček s rychloupínáním a vnitřním pláštěm 24 Fr. a vnějším pláštěm 27 Fr. |  |
| monopolární a bipolární kabel |  |
| resekční mono i bipolární elektroda |  |
| Ureterorenoskop |  |
| přímohledná optika 7° |  |
| průměr 9,8 Fr. x délka 430 mm |  |
| kanál 6,4 Fr. |  |
| autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru) |  |
| světlovodný kabel 3 m |  |
| vodič pro drtící sondu |  |
| Cystoskop |  |
| šikmá optika 70°, |  |
| průměr 4 mm |  |
| autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru) |  |
| světlovodný kabel 3 m |  |
| albarranův můstek jednocestný |  |
| 7 Fr. prac. kanál |  |
| cystoskopický plášť 21 Fr. |  |
| úchopové kleště, 7 Fr. délka 330 mm, flexibilní, autoklávovatelné, |  |
| bioptické kleště, 7 Fr. délka 330 mm, flexibilní, autoklávovatelné |  |
| knoflíková elektroda vysokofrekvenční, 7 Fr. flexibilní autoklávovatelná |  |
| kabel monopolární autoklávovatelný 3,5 m |  |
| Kompatibilita světlovodných kabelů se zdroji studené světla Olympus CLV-S30 a Olympus CLV-180 |  |
| Kompatibilita monopolárních a bipolárních kabelů s elektrochirurgickým generátorem Olympus UES-30 |  |