## vykaz vymer
Pos.č. | Popis | množ. | m.j. | jedn.cena | celk.cena
Dodávka, demontáž a montáž jednotek
1. | Demontáž a likvidace jednotky vč.potrubí VZT | 3 | ks |  | 0
2. | Montáž nové jednotky | 3 | ks |  | 0
3. | zónová jednotka č.1 - pro operační sál | 1 | ks |  | 0
4. | zónová jednotka č.2 - pro operační sál | 1 | ks |  | 0
5. | zónová jednotka č.3 - pro zázemí operačních sálů | 1 | ks |  | 0
6. | doprava jednotek | 1 | kpl |  | 0
Potrubí a potrubní elementy
7. | klapka regulační ruční vícelistá do rozměru 710x710 | 3 | ks |  | 0
8. | potrubí čtyřhranné sk.I tř.těsnosti III 50% tvarovek | 64 | m2 |  | 0
9. | izolace tepelná 20 mm Al polep | 64 | m2 |  | 0
10. | montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
11. | montáž potrubí a elementů | 1 | kpl |  | 0
12. | uvedení do provozu, zaregulování | 1 | kpl |  | 0
Úprava páry pro VZT jednotky
13. | zavírání a otvírání systému páry | 1 | kpl |  | 0
14. | potrubí ocel propojení až DN 15 | 2 | ks |  | 0
15. | potrubí ocel propojení až DN 20 | 2 | ks |  | 0
16. | potrubí ocel propojení až DN 25 | 1 | ks |  | 0
17. | potrubí ocel propojení až DN 32 | 1 | ks |  | 0
18. | potrubí černé ocelové DN 15 | 6 | m |  | 0
19. | potrubí černé ocelové DN 20 | 8 | m |  | 0
20. | potrubí černé ocelové DN 25 | 12 | m |  | 0
21. | potrubí černé ocelové DN 32 | 10 | m |  | 0
22. | nátěr potrubí zákl. | 36 | m |  | 0
23. | tlak.zkouška ocel.potrubí až DN 40 | 1 | kpl |  | 0
24. | izolace teplé vody 21/30 | 6 | m |  | 0
25. | izolace teplé vody 27/30 | 8 | m |  | 0
26. | izolace teplé vody 34/30 | 12 | m |  | 0
27. | izolace teplé vody 42/30 | 10 | m |  | 0
28. | ventil uzáv. DN 15 | 2 | ks |  | 0
29. | ventil uzáv. DN 20 | 2 | ks |  | 0
30. | ventil uzáv. DN 25 | 1 | ks |  | 0
31. | ventil uzáv. DN 32 | 1 | ks |  | 0
32. | ventil zpět. DN 15 | 2 | ks |  | 0
33. | ventil zpět. DN 25 | 1 | ks |  | 0
34. | filtr DN 20 | 2 | ks |  | 0
35. | filtr DN 32 | 1 | ks |  | 0
36. | odvaděč kondenzátu PN 16 | 2 | ks |  | 0
37. | odvaděč kondenzátu PN 16 | 1 | ks |  | 0
38. | mtž.přírub.armatury až DN 25 | 3 | ks |  | 0
39. | přírub.spoj PN 0,6MPa DN 15 | 2 | ks |  | 0
40. | přírub.spoj PN 0,6MPa DN 20 | 2 | ks |  | 0
41. | přírub.spoj PN 0,6MPa DN 25 | 1 | ks |  | 0
42. | přírub.spoj PN 0,6MPa DN 32 | 1 | ks |  | 0
43. | drobný montážní materiál a autogení souprava | 1 | kpl |  | 0
44. | demontáže | 1 | kpl |  | 0
45. | přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Úprava chladu vč. potrubí
46. | Vyp.a nap.systému chladu | 1 | kpl |  | 0
47. | Potrubí ocel propojení až DN 40 | 8 | ks |  | 0
48. | Potrubí ocel propojení až DN 50 | 4 | ks |  | 0
49. | Potrubí ocel návarek až DN 15 | 18 | ks |  | 0
50. | Potrubí černé ocelové DN 40 | 117 | m |  | 0
51. | Potrubí černé ocelové DN 50 | 55 | m |  | 0
52. | Natření potrubí zkl. | 172 | m |  | 0
53. | Tlak.zkouška ocel.potrubí až DN 40 | 1 | kpl |  | 0
54. | Ocel.doplň.konstr.(konzole,třmeny atd.) | 40 | kg |  | 0
55. | Izolace studené vody 49/19 | 120 | m |  | 0
56. | Izolace studené vody 49/19 | 60 | ks |  | 0
57. | Izolace studené vody 60/19 | 56 | m |  | 0
58. | Izolace studené vody 60/19 | 28 | ks |  | 0
59. | Ventil vyvažovací DN 40 bez vyp. | 4 | ks |  | 0
60. | Ventil vyvažovací DN 50 bez vyp. | 2 | ks |  | 0
61. | Kohout kulový DN 40 | 2 | ks |  | 0
62. | Kohout kulový DN 50 | 1 | ks |  | 0
63. | Kohout plnící vypouštěcí DN 15 | 12 | ks |  | 0
64. | Mtž.směš.arm.3cest. DN 40 | 2 | ks |  | 0
65. | Mtž.směš.arm.3cest. DN 50 | 1 | ks |  | 0
66. | Teploměr 2kov.DTR se stonkem | 6 | ks |  | 0
67. | Přírub.spoj PN 0,6MPa DN 40 | 4 | ks |  | 0
68. | Přírub.spoj PN 0,6MPa DN 50 | 2 | ks |  | 0
69. | Drobný montážní materiál a autogení souprava | 1 | kpl |  | 0
70. | Demontáže | 1 | kpl |  | 0
71. | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Úprava vytápění bez potrubí
72. | Vyp.a nap.systému topení | 1 | kpl |  | 0
73. | Potrubí ocel propojení až DN 32 | 8 | ks |  | 0
74. | Potrubí ocel propojení až DN 50 | 4 | ks |  | 0
75. | Potrubí ocel návarek až DN 15 | 12 | ks |  | 0
76. | Potrubí černé ocelové DN 32 | 2 | m |  | 0
77. | Potrubí černé ocelové DN 50 | 1 | m |  | 0
78. | Natření potrubí zkl. | 3 | m |  | 0
79. | Tlak.zkouška ocel.potrubí až DN 40 | 1 | kpl |  | 0
80. | Ocel.doplň.konstr.(konzole,třmeny atd.) | 5 | kg |  | 0
81. | Izolace teplé vody 42/25 | 3 | m |  | 0
82. | Izolace teplé vody 60/25 | 2 | m |  | 0
83. | Ventil vyvažovací DN 32 bez vyp. | 2 | ks |  | 0
84. | Ventil vyvažovací DN 50 bez vyp. | 1 | ks |  | 0
85. | Kohout kulový DN 32 | 2 | ks |  | 0
86. | Kohout kulový DN 50 | 1 | ks |  | 0
87. | Kohout plnící vypouštěcí DN 15 | 6 | ks |  | 0
88. | Teploměr 2kov.DTR se stonkem | 6 | ks |  | 0
89. | Přírub.spoj PN 0,6MPa DN 32 | 4 | ks |  | 0
90. | Přírub.spoj PN 0,6MPa DN 50 | 2 | ks |  | 0
91. | Drobný montážní materiál a autogení souprava | 1 | kpl |  | 0
92. | Demontáže | 1 | kpl |  | 0
93. | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0